## Отопление и вентиляция
Стройка:
Смета № "На строительство жилого дома"
Отопление и вентиляция
| Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. измер. | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Отопление
Работа | [5 empty] | 79450
1 | Установка радиаторов отопительных стальных | шт | 22 | 1500 | 33000
2 | Прокладка полиэтиленовых труб ф 16х2.2 | м | 195 | 100 | 19500
3 | Прокладка полиэтиленовых труб ф 25х3.7 | м | 8 | 100 | 800
4 | Прокладка полиэтиленовых труб ф 32х4.7 | м | 30 | 100 | 3000
5 | Прокладка полиэтиленовых труб ф 40х6.0 | м | 7 | 100 | 700
6 | Устройство теплоизоляции трубопровода | м | 45 | 100 | 4500
7 | Установка фасонных частей муфт, угольников, переходов, тройников | шт | 57 | 50 | 2850
8 | Установка распределительного коллектора | шт | 3 | 2500 | 7500
9 | Установка распределительного шкафа | шт | 3 | 2500 | 7500
10 | Установка воздухоотводчика | шт | 2 | 50 | 100
Материалы | [5 empty] | 241203.32
11 | Радиатор стальной панельный b=500мм h=500мм тип 11 | шт | 3 | 1760 | 5280
12 | Радиатор стальной панельный b=500мм h=500мм тип 22 | шт | 2 | 3000 | 6000
13 | Радиатор стальной панельный b=600мм h=500мм тип 22 | шт | 6 | 3320 | 19920
14 | Радиатор стальной панельный b=700мм h=500мм тип 22 | шт | 5 | 3640 | 18200
15 | Радиатор стальной панельный b=800мм h=500мм тип 22 | шт | 3 | 3960 | 11880
16 | Радиатор стальной панельный b=1100мм h=500мм тип 22 | шт | 1 | 4680 | 4680
17 | Радиатор стальной панельный b=1000мм h=300мм тип 22 | шт | 2 | 4600 | 9200
18 | Термостатическая головка UniLH | шт | 22 | 605.81 | 13327.82
19 | Прямой блок шаровых кранов REXAU с нипелем 1/2"х3/4" | шт | 22 | 674 | 14828
20 | Переходник комбинированный с нар. резьбой 16- 1/2" | шт | 44 | 186 | 8184
21 | Комплект Г-образных трубок для подключения к радиатору | шт | 22 | 150 | 3300
22 | Труба труба полиэтиленовая PAUTITAN Ø 16х2,2 | м | 195 | 74 | 14430
23 | Труба труба полиэтиленовая PAUTITAN Ø 25х3,7 | м | 8 | 144 | 1152
24 | Труба труба полиэтиленовая PAUTITAN Ø 32х4,7 | м | 30 | 200 | 6000
25 | Труба труба полиэтиленовая PAUTITAN Ø 40х6,0 | м | 7 | 336 | 2352
26 | Теплоизоляция Thermaflex FZR толщ.9 мм Ø 45 | м | 7 | 45.49 | 318.43
27 | Теплоизоляция Thermaflex FZR толщ.9 мм Ø 28 | м | 8 | 32.59 | 260.72
28 | Теплоизоляция Thermaflex FZR толщ.9 мм Ø 35 | м | 30 | 39.64 | 1189.2
29 | Муфта соединительная равнопроходная 25 | шт | 4 | 140 | 560
30 | Муфта соединительная равнопроходная 32 | шт | 15 | 150 | 2250
31 | Угольник 25-90* | шт | 6 | 289 | 1734
32 | Угольник 32-90* | шт | 10 | 464 | 4640
33 | Угольник 40-90* | шт | 2 | 769 | 1538
34 | Тройник в внутренней резьбой 40-Rp1-40 | шт | 2 | 1188 | 2376
35 | Тройник с увеличенным боковым проходом 32-40-32 | шт | 2 | 606 | 1212
36 | Тройник с уменьшенным торцевым и боковым проходом 32-25-25 | шт | 4 | 606 | 2424
37 | Переходник с накидной гайкой 40-G1-40 | шт | 2 | 857.44 | 1714.88
38 | Переходник с накидной гайкой 32-G1-32 | шт | 6 | 667.92 | 4007.52
39 | Переходник 32/25 | шт | 4 | 392.5 | 1570
40 | Гильза надвижная 16 | шт | 88 | 2.14 | 188.32
41 | Гильза надвижная 25 | шт | 36 | 2.75 | 99
42 | Гильза надвижная 32 | шт | 86 | 7.08 | 608.88
43 | Гильза надвижная 40 | шт | 16 | 1.28 | 20.48
44 | Распределительный коллектор на 6 контуров HRV-6 | шт | 1 | 11757 | 11757
45 | Распределительный коллектор на 7 контуров | шт | 1 | 13559 | 13559
46 | Распределительный коллектор на 9 контуров | шт | 1 | 15575 | 15575
47 | Распределительный шкаф скрытого монтажа тип 5 | шт | 2 | 11143.88 | 22287.76
48 | Распределительный шкаф скрытого монтажа тип 7 | шт | 1 | 12358.77 | 12358.77
49 | Воздухоотводчик ф25НР | шт | 2 | 110.27 | 220.54
Система теплоснабжения теплого пола
Работа | [5 empty] | 54900
50 | Прокладка полиэтиленовых труб | м | 248 | 100 | 24800
51 | Устройство теплоизоляции трубопровода | м | 72 | 100 | 7200
52 | Установка фасонных частей муфт, угольников, переходов, тройников | шт | 54 | 50 | 2700
53 | Установка распределительного коллектора | шт | 4 | 2500 | 10000
54 | Установка распределительного шкафа | шт | 4 | 2500 | 10000
55 | Установка воздухоотводчика | шт | 4 | 50 | 200
Материалы | [5 empty] | 175607.96
56 | Труба труба полиэтиленовая PAUTITAN Ø 16х2,2 | м | 50 | 74 | 3700
57 | Труба труба полиэтиленовая PAUTITAN Ø 20х2,8 | м | 22 | 114 | 2508
58 | Труба труба полиэтиленовая PAUTERM S Ø 17х2 | м | 176 | 80.4 | 14150.4
59 | Защитная гофротруба 19 | м | 12 | 35 | 420
60 | Переходник с накидной гайкой 16-1/2" | шт | 5 | 185.38 | 926.9
61 | Воздухоотводчик Ду15 с НР | шт | 4 | 100.87 | 403.48
62 | Тройник 20 | шт | 1 | 185 | 185
63 | Тройник с уменьшенным боковым проходом 20-16-20 | шт | 2 | 265 | 530
64 | Тройник с уменьшенным торцевым проходом 20-20-16 | шт | 4 | 299 | 1196
65 | Тройник с ВР на боковом проходе 20-1/2" | шт | 4 | 265 | 1060
66 | Угольник 16-90 | шт | 28 | 165 | 4620
67 | Угольник 20-90 | шт | 2 | 215 | 430
68 | Переходник комбинированный с НР 20-R1-L18 | шт | 8 | 203 | 1624
69 | Резьбозажимное соединение 17 | шт | 12 | 177 | 2124
70 | Гильза надвижная 16 | шт | 80 | 2.75 | 220
71 | Гильза надвижная 20 | шт | 30 | 2.75 | 82.5
72 | Распределительный коллектор HKV-2 | шт | 4 | 9858 | 39432
73 | Шкаф для открытого монтажа тип 2 | шт | 1 | 8913.71 | 8913.71
74 | Шкаф для скрытого монтажа тип 2 | шт | 3 | 8913.71 | 26741.13
75 | Отстенная изоляция | м | 50 | 50 | 2500
76 | Мат для монтажа гарпун-скобами 20-2 | м2 | 40 | 150 | 6000
77 | Гарпун-скоба для труб 17 | шт | 360 | 2.5 | 900
78 | Сервопривод 230В | шт | 6 | 1139.34 | 6836.04
79 | Комнатный терморегулятор 230 В | шт | 6 | 5620.8 | 33724.8
80 | Цоколь для установки терморегулятора | шт | 6 | 218 | 1308
81 | Клеммная колодка (230В) | шт | 4 | 2934.73 | 11738.92
82 | Присадка для добавления в стяжку | кг | 40 | 12.55 | 502
83 | Клипса одинарная для трубы ф20*2,8 | шт | 16 | 1.97 | 31.52
84 | Клипса одинарная для трубы ф16*2,2 | шт | 25 | 1.38 | 34.5
85 | Теплоизоляция Thermaflex FZR толщ.13 мм | м | 22 | 45.48 | 1000.56
86 | Теплоизоляция Thermaflex FZR толщ.13 мм | м | 50 | 35.29 | 1764.5
Система теплоснабжения установки П1
Работа | [5 empty] | 4250
87 | Прокладка полиэтиленовых труб | м | 6 | 100 | 600
88 | Устройство теплоизоляции трубопровода | м | 30 | 100 | 3000
89 | Установка фасонных частей муфт, угольников, переходов, тройников | шт | 11 | 50 | 550
90 | Установка воздухоотводчика | шт | 2 | 50 | 100
Материалы | [5 empty] | 6899.34
91 | Труба труба полиэтиленовая PAUTITAN Ø 32х4,7 | м | 6 | 80 | 480
92 | Теплоизоляция Thermaflex FZR толщ.9 мм Ø 35 | м | 30 | 39.64 | 1189.2
93 | Муфта соединительная равнопроходная 32 | шт | 3 | 150 | 450
94 | Угольник 32-90* | шт | 4 | 464 | 1856
95 | Тройник в внутренней резьбой 32-Rp1-32 | шт | 2 | 606 | 1212
96 | Воздухоотводчик ф25НР | шт | 2 | 110.27 | 220.54
97 | Переходник с накидной гайкой 32-G1-32 | шт | 2 | 667.92 | 1335.84
98 | Гильза надвижная 32 | шт | 22 | 7.08 | 155.76
Вентиляция
П1
Работа | [5 empty] | 50900
99 | Монтаж приточная установки "Эконом-900" L=885м3/ч, Q=13,62кВт, Р=200Па, Nу=0,3кВт с автоматикой | шт | 1 | 15000 | 15000
100 | Прокладка воздуховодов | м | 45 | 450 | 20250
101 | Установка вентиляционных решеток | шт | 12 | 250 | 3000
102 | Установка переходников, отводов, тройников | шт | 18 | 250 | 4500
103 | Установка дроссель-клапана | шт | 2 | 500 | 1000
104 | Монтаж камеры статического давления | шт | 11 | 200 | 2200
105 | Врезка в существующие сети вентиляции | шт | 9 | 550 | 4950
Материалы | [5 empty] | 64443.5
106 | Приточная установка "Эконом-900" L=885м3/ч, Q=13,62кВт, Р=200Па, Nу=0,3кВт с автоматикой | компл | 1 | 31155 | 31155
107 | Наружная решетка | шт | 1 | 310.5 | 310.5
108 | Воздуховолд ф250 толщ. 0,5мм | м | 1 | 370 | 370
109 | Воздуховод 300х200 толщ. 0,5мм | м | 3 | 345 | 1035
110 | Воздуховод 200х200 толщ. 0,5мм | м | 4 | 358 | 1432
111 | Воздуховод 200х150 толщ. 0,5мм | м | 4 | 320 | 1280
112 | Воздуховод 150х150 толщ. 0,5мм | м | 9 | 310 | 2790
113 | Воздуховод 100х150 толщ. 0,5мм | м | 12 | 305 | 3660
114 | Гибкийвоздуховод ф125 | м | 12 | 500 | 6000
115 | Переходник 300х200/200х200 толщ. 0,5мм | шт | 1 | 255 | 255
116 | Переходник 200х200/200х150 толщ. 0,5мм | шт | 1 | 245 | 245
117 | Переходник 200х150/100х150 толщ. 0,5мм | шт | 1 | 245 | 245
118 | Переходник 100х150/ф125 толщ. 0,5мм | шт | 1 | 258 | 258
119 | Переходник 150х150/100х150 толщ. 0,5мм | шт | 2 | 198 | 396
120 | Переходник 150х150/ф125 толщ. 0,5мм | шт | 1 | 195 | 195
121 | Врезка ф125 в прямоугольный воздуховод | шт | 9 | 326 | 2934
122 | Отвод 300х200 толщ. 0,5мм | шт | 1 | 282 | 282
123 | Отвод 200х150 толщ. 0,5мм | шт | 2 | 229 | 458
124 | Отвод 150х150 толщ. 0,5мм | шт | 3 | 164 | 492
125 | Отвод 100х150 толщ. 0,5мм | шт | 2 | 163 | 326
126 | Тройник 300х200/150х150/300х200 толщ. 0,5мм | шт | 1 | 271 | 271
127 | Тройник 150х150/150х150/150х150 толщ. 0,5мм | шт | 2 | 182 | 364
128 | Решетка вентиляционная | шт | 11 | 200 | 2200
129 | Камера статического давления | шт | 11 | 400 | 4400
130 | Дроссель-клапан 200х200 | шт | 1 | 1050 | 1050
131 | Дроссель-клапан 150х150 | шт | 1 | 2040 | 2040
В1
Работа | [5 empty] | 2400
132 | Установка вентилятора | шт | 1 | 1500 | 1500
133 | Прокладка воздуховодов | м | 2 | 450 | 900
Материалы | [5 empty] | 5086
134 | Вентилятор настенный L=100м3/ч, Р=38Па 0,025кВт 2400об/мин | шт | 1 | 4086 | 4086
135 | Гибкий воздуховод ф150 | м | 2 | 500 | 1000
В2
Работа | [5 empty] | 5800
136 | Установка вентилятора | шт | 1 | 1500 | 1500
137 | Прокладка воздуховодов | м | 3 | 450 | 1350
138 | Установка вытяжного шкафа | шт | 1 | 2500 | 2500
139 | Установка вентиляционных решеток | шт | 1 | 250 | 250
140 | Установка камеры статического давления | шт | 1 | 200 | 200
Материалы | [5 empty] | 19611
141 | Вентилятор кухонный потолочный | шт | 1 | 6630 | 6630
142 | Вытяжной шкаф над плитой | шт | 1 | 10881 | 10881
143 | Гибкий воздуховод ф150 | м | 2 | 500 | 1000
144 | Гибкий воздуховод ф125 | м | 1 | 500 | 500
145 | Решетка вентиляционная | шт | 1 | 200 | 200
146 | Камера статического давления | шт | 1 | 400 | 400
В3
Работа | [5 empty] | 5375
147 | Установка вентилятора | шт | 1 | 1500 | 1500
148 | Прокладка воздуховодов | м | 7.5 | 450 | 3375
149 | Установка тройников | шт | 1 | 250 | 250
150 | Установка зонта выхлопного | шт | 1 | 250 | 250
Материалы | [5 empty] | 8500
151 | Вентилятор настенный L=100м3/ч, Р=38Па 0,025кВт 2400об/мин | шт | 1 | 4086 | 4086
152 | Воздуховод ф150 толщ. 0,5мм | м | 5.5 | 500 | 2750
153 | Тройник ф150/ф150/ф150 толщ. 0,5мм | шт | 1 | 182 | 182
154 | Зонт выхлопной ф150 | шт | 1 | 482 | 482
155 | Гибкий воздуховод ф150 | м | 2 | 500 | 1000
В4
Работа | [5 empty] | 2400
156 | Установка вентилятора | шт | 1 | 1500 | 1500
157 | Прокладка воздуховодов | м | 2 | 450 | 900
Материалы | [5 empty] | 5086
158 | Вентилятор настенный L=100м3/ч, Р=38Па 0,025кВт 2400об/мин | шт | 1 | 4086 | 4086
159 | Гибкий воздуховод ф150 | м | 2 | 500 | 1000
ВЕ2
Работа | [5 empty] | 1800
160 | Прокладка воздуховодов | м | 3 | 450 | 1350
161 | Установка вентиляционных решеток | шт | 1 | 250 | 250
162 | Установка камеры статического давления | шт | 1 | 200 | 200
Материалы | [5 empty] | 2100
163 | Гибкий воздуховод ф125 | м | 3 | 500 | 1500
164 | Решетка вентиляционная | шт | 1 | 200 | 200
165 | Камера статического давления | шт | 1 | 400 | 400
ВЕ3
Работа | [5 empty] | 200
166 | Решетка вентиляционная | шт | 1 | 200 | 200
Материалы | [5 empty] | 300
167 | Решетка150х200(h) | шт | 1 | 300 | 300
ВЕ4
Работа | [5 empty] | 3550
168 | Прокладка воздуховодов | м | 6 | 450 | 2700
169 | Установка тройников | шт | 1 | 250 | 250
170 | Установка зонта выхлопного | шт | 1 | 250 | 250
171 | Установка деревянной дверцы | шт | 1 | 350 | 350
Материалы | [5 empty] | 4253
172 | Деревянная дверца 250х170 | шт | 1 | 750 | 750
173 | Воздуховод ф150 толщ. 0,5мм | м | 5.5 | 500 | 2750
174 | Тройник ф150/ф150/ф150 толщ. 0,5мм | шт | 1 | 271 | 271
175 | Зонт выхлопной ф150 | шт | 1 | 482 | 482
ВЕ5
Работа | [5 empty] | 900
176 | Прокладка воздуховодов | м | 1 | 450 | 450
177 | Установка вентиляционных решеток | шт | 1 | 250 | 250
178 | Установка камеры статического давления | шт | 1 | 200 | 200
Материалы | [5 empty] | 1200
179 | Гибкий воздуховод ф125 | м | 1 | 500 | 500
180 | Решетка вентиляционная | шт | 1 | 300 | 300
181 | Камера статического давления | шт | 1 | 400 | 400
ВЕ6
Работа | [5 empty] | 900
182 | Прокладка воздуховодов | м | 1 | 450 | 450
183 | Установка вентиляционных решеток | шт | 1 | 250 | 250
184 | Установка камеры статического давления | шт | 1 | 200 | 200
Материалы | [5 empty] | 1200
185 | Гибкий воздуховод ф125 | м | 1 | 500 | 500
186 | Решетка вентиляционная | шт | 1 | 300 | 300
187 | Камера статического давления | шт | 1 | 400 | 400
ВЕ7
Работа | [5 empty] | 900
188 | Прокладка воздуховодов | м | 1 | 450 | 450
189 | Установка вентиляционных решеток | шт | 1 | 250 | 250
190 | Установка камеры статического давления | шт | 1 | 200 | 200
Материалы | [5 empty] | 1200
191 | Гибкий воздуховод ф125 | м | 1 | 500 | 500
192 | Решетка вентиляционная | шт | 1 | 300 | 300
193 | Камера статического давления | шт | 1 | 400 | 400
ВЕ8
Работа | [5 empty] | 1400
194 | Прокладка воздуховодов | м | 1 | 450 | 450
195 | Установка вентиляционных решеток | шт | 3 | 250 | 750
196 | Установка камеры статического давления | шт | 1 | 200 | 200
Материалы | [5 empty] | 1800
197 | Гибкий воздуховод ф125 | м | 1 | 500 | 500
198 | Решетка вентиляционная | шт | 3 | 300 | 900
199 | Камера статического давления | шт | 1 | 400 | 400
ВЕ9
Работа | [5 empty] | 900
200 | Прокладка воздуховодов | м | 1 | 450 | 450
201 | Установка вентиляционных решеток | шт | 1 | 250 | 250
202 | Установка камеры статического давления | шт | 1 | 200 | 200
Материалы | [5 empty] | 1200
203 | Гибкий воздуховод ф125 | м | 1 | 500 | 500
204 | Решетка вентиляционная | шт | 1 | 300 | 300
205 | Камера статического давления | шт | 1 | 400 | 400
ПЕ1
Работа | [5 empty] | 2975
206 | Прокладка воздуховодов | м | 4.5 | 450 | 2025
207 | Установка вентиляционных решеток | шт | 2 | 250 | 500
208 | Установка переходников, отводов, тройников | шт | 1 | 250 | 250
209 | Изоляция воздуховодов | м2 | 2 | 100 | 200
Материалы | [5 empty] | 3376.5
210 | Наружная решетка | шт | 1 | 310.5 | 310.5
211 | Воздуховод ф200 толщ. 0,5мм | м | 2 | 360 | 720
212 | Воздуховод 250х150 толщ. 0,5мм | м | 2.5 | 350 | 875
213 | Тройник ф200/250х150/ф200 толщ. 0,5мм | шт | 1 | 271 | 271
214 | Решетка вентиляцияонная | шт | 1 | 300 | 300
215 | Изоляция воздуховодов толщ. 19мм | м2 | 2 | 150 | 300
216 | Крепежный материал | кг | 50 | 12 | 600
Кондиционирование
Работа | [5 empty] | 290558.6
217 | Монтаж системы кондиционирования | шт | 1 | 290558.6 | 290558.6
Материалы | [5 empty] | 581117.2
218 | Блок наружный мультисистема Qх=14,0кВт Nу=3,9кВт | шт | 1 | 377200 | 377200
219 | Внутренний блок настенный Qх=3,5кВт Nу=0,91кВт | шт | 1 | 21240 | 21240
220 | Внутренний блок настенный Qх=2,5кВт Nу=0,545кВт | шт | 1 | 15360 | 15360
221 | Внутренний блок настенный Qх=2,0кВт Nу=0,4кВт | шт | 6 | 14220 | 85320
222 | Распределительноый блок на 3 порта | шт | 1 | 31541 | 31541
223 | Распределительноый блок на 5 портов | шт | 1 | 30298 | 30298
224 | Комплект разветвителей для подключения блоков распределителей | шт | 1 | 200 | 200
225 | Фреонопровод в теплоизоляции 6,35мм | м | 48 | 50 | 2400
226 | Фреонопровод в теплоизоляции 9,52мм | м | 58 | 40 | 2320
227 | Фреонопровод в теплоизоляции 15.88мм | м | 16 | 45 | 720
228 | Уголок в теплоизоляции 15,88мм | шт | 6 | 150 | 900
229 | Пайка стыков | шт | 12 | 2.85 | 34.2
230 | Дренажный трубопровод ф20х2,0 | м | 75 | 120 | 9000
231 | Уголок 20х20 | шт | 30 | 150 | 4500
232 | Муфта соединительная 20 | шт | 8 | 10.5 | 84
Котельная
Работа | [5 empty] | 568287.965
233 | Монтаж системы отопления в котельной | система | 1 | 568287.965 | 568287.965
Оборудование котельной
234 | Водогрейный газовый котел мощностью 42кВт автоматикой VITOTRONIC 100KC3 | компл | 1 | 347260 | 347260 | 522532.092
235 | Группа безопасности котла (предхранительній клапан, манометр, воздухоотводчик | шт | 1 | 5000 | 5000
| Мембранный расширительный бак емкостью 18л | шт | 1 | 1134 | 1134
236 | Бойлер косвенного нагрева 100л | шт | 1 | 25200 | 25200
| Расширительній бак емкостью 3л | шт | 1 | 957 | 957
237 | Насос системы радиатороного отопления Q=0,08м3/ч, Н=2,8м, N=0,066кВт | шт | 1 | 4910 | 4910
| Насос системы теплоснабжения П1 Q=0,06м3/ч, Н=2,5м, N=0,042кВт | шт | 1 | 4910 | 4910
238 | Насос системы теплого пола Q=0,12м3/ч, Н=1,5м, N=0,03кВт | шт | 1 | 4910 | 4910
| Насос системы теплоснабжения ГВС Q=0,3м3/ч, Н=2,6м, N=0,042кВт | шт | 1 | 4910 | 4910
239 | Циркуляционный насос системы ГВС Q=0,5м3/ч, Н=3,0м, N=0,06кВт | шт | 1 | 4910 | 4910
| Система умягчения воды | шт | 1 | 520 | 520
240 | Электромагнитная обработка воды | шт | 1 | 120 | 120
| Трехходовой клапан Н511В Ду15 | шт | 1 | 340 | 340
241 | Электропривод к трехходовому клапану NVD-230-3 | шт | 1 | 370 | 370
| Предохранительный клапан Ду15/3 | шт | 1 | 525 | 525
Приборы КИП
242 | Термоманометр | шт | 4 | 450 | 1800
243 | Манометр | шт | 14 | 520 | 7280
244 | Кран для манометра | шт | 14 | 120 | 1680
Изделия и материалы
245 | Фильтр сетчатый ф20 | шт | 1 | 520.1 | 520.1
246 | Фильтр сетчаиый ф40 | шт | 1 | 620.4 | 620.4
247 | Воздухоотводчик ф20 | шт | 2 | 110.27 | 220.54
248 | Счетчик воды Ду25 | шт | 1 | 250.3 | 250.3
Арматура
249 | Кран шаровый ф40 | шт | 2 | 540.3 | 1080.6
250 | Кран шаровый ф32 | шт | 3 | 505.1 | 1515.3
251 | Кран шаровый ф25 | шт | 9 | 495.1 | 4455.9
252 | Кран шаровый ф20 | шт | 10 | 458.2 | 4582
253 | Кран шаровый ф15 | шт | 7 | 431.2 | 3018.4
254 | Клапан балансировочный ф32 | шт | 1 | 501.48 | 501.48
255 | Клапан балансировочный ф25 | шт | 1 | 428.58 | 428.58
256 | Клапан балансировочный ф20 | шт | 1 | 412.31 | 412.31
257 | Клапан балансировочный ф15 | шт | 1 | 402.42 | 402.42
258 | Обратный клапан ф32 | шт | 2 | 495.85 | 991.7
259 | Обратный клапан ф25 | шт | 3 | 428.25 | 1284.75
260 | Обратный клапан ф20 | шт | 3 | 402.11 | 1206.33
261 | Обратный клапан ф15 | шт | 1 | 398.5 | 398.5
262 | Американка 1 1/2" | шт | 8 | 125 | 1000
263 | Американка 1" | шт | 13 | 125 | 1625
264 | Американка 3/4" | шт | 14 | 125 | 1750
265 | Американка 1/2" | шт | 9 | 125 | 1125
Трубопроводы
266 | Труба стальная электросварная ф76х4,5 | м | 2 | 150 | 300
267 | Труба стальная водогазопроводная Ду32 | м | 10 | 109 | 1090
268 | Труба стальная водогазопроводная Ду25 | м | 14 | 109 | 1526
269 | Труба стальная водогазопроводная Ду20 | м | 24 | 109 | 2616
270 | Труба стальная водогазопроводная Ду15 | м | 25 | 109 | 2725
Изоляционные материалы
271 | Изоляция трубопроводов FRZ толщ. 13мм | м | 2 | 45.49 | 90.98
272 | Изоляция трубопроводов FRZ толщ. 13мм | м | 10 | 32.59 | 325.9
273 | Изоляция трубопроводов FRZ толщ. 13мм | м | 14 | 39.48 | 552.72
274 | Изоляция трубопроводов FRZ толщ. 13мм | м | 24 | 39.88 | 957.12
275 | Изоляция трубопроводов FRZ толщ. 13мм | м | 25 | 39.33 | 983.25
276 | Заглушка эллиптическая ф65 | шт | 2 | 100 | 200
277 | Резба ф1 1/2" | шт | 3 | 2.75 | 8.25
278 | Резба ф1 1/4" | шт | 2 | 2.75 | 5.5
279 | Резба ф1" | шт | 9 | 2.75 | 24.75
280 | Резба ф 3/4" | шт | 10 | 2.75 | 27.5
281 | Резба ф 1/2" | шт | 7 | 2.75 | 19.25
282 | Муфта приварная ф15 | шт | 17 | 2.75 | 46.75
283 | Сгон с контргайкой ф1 1/2" | шт | 5 | 4.75 | 23.75
284 | Сгон с контргайкой ф1" | шт | 9 | 2.75 | 24.75
285 | Сгон с контргайкой ф 3/4" | шт | 11 | 2.75 | 30.25
286 | Сгон с контргайкой ф 1/2" | шт | 7 | 3.75 | 26.25
287 | Масляная краска | т | 0.025 | 95283.6 | 2382.09
288 | Грунтовка ГФ-21 | т | 0.045 | 90283.6 | 4062.762
289 | Сталь для крепления трубопроводов | кг | 25 | 12 | 300
Дымоходы
290 | Дымоход керамический ф160 длина 1,0м | шт | 8 | 6232 | 49856
291 | Дымоход керамический ф160 длина 0,5м | шт | 2 | 3115.83 | 6231.66
292 | Тройник с ревизией 160/90* | шт | 1 | 606 | 606
293 | Отвод 160/90* | шт | 1 | 464 | 464
294 | Труба с конденсатопроводом ф160 | шт | 1 | 320 | 320
295 | Мат теплоизоляционный толщ. 22мм | м2 | 6 | 230 | 1380
296 | Газоход из нержавеющей стали S=0,6мм теплоизолированный в нержавеющем кожухе | м | 1 | 1200 | 1200
| Итого материалы и оборудование |  |  |  | 1646715.912
| Итого стоимость работ |  |  |  | 1077846.565
| Всего |  |  |  | 2724562.477
| в том числе НДС |  |  |  | 415611.2253

## водопровод и канализация
Стройка:
Смета № "На строительство жилого дома"
Водопровод и канализация
| Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. измер. | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Водопровод хозяйственно-питьевой
Работа | [5 empty] | 82986.3785
Водомерная типовая вставка
1 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром, мм, до 40 | шт | 1 | 110.0822 | 110.0822
2 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах , диаметром, мм 25 | шт | 1 | 245.3928 | 245.3928
3 | Установка манометров с трехходовым краном ОБМ1-100 | шт | 1 | 58.5162 | 58.5162
4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 25 | м | 2.5 | 100 | 250
5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром, мм 32 | м | 2.5 | 368.6438 | 921.6095
6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 25 | шт | 49 | 383.3112 | 18782.2488
7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром, мм 20 | м | 46 | 630.5448 | 29005.0608
8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром, мм 25 | м | 4 | 474.6314 | 1898.5256
9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром, мм 32 | м | 18 | 368.6438 | 6635.5884
10 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 50 | шт | 9 | 389.9192 | 3509.2728
11 | Установка переходых муфт | шт | 3 | 362.3662 | 1087.0986
12 | Установка тройников | щт | 10 | 362.3662 | 3623.662
13 | Установка колена | шт | 28 | 362.3662 | 10146.2536
14 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства) трубками | м | 68 | 98.2114 | 6678.3752
15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 1.5 | 14.3252 | 21.4878
16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 1.5 | 8.8028 | 13.2042
Материалы | [5 empty] | 32957.88
17 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм | т | 0.000535 | 239123.22 | 127.93
18 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.00855 | 42.29 | 0.36
19 | Клей 88-СА | кг | 0.12895 | 252.35 | 32.54
20 | Краски: масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 4e-05 | 124949.73 | 5
21 | Олифа: комбинированная: К-3 | т | 4.5e-05 | 204884.82 | 9.22
22 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т |  | 72159.83 | 0
23 | Уайт-спирит | т | 2.1e-05 | 72159.83 | 1.52
24 | Электроды... | т | 0.00819 | 72705.46 | 595.46
25 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.001255 | 34.1 | 0.04
26 | Очес льняной | кг | 0.02125 | 289.18 | 6.15
27 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | т.шт | 0.05086 | 1957.45 | 99.56
28 | Клей: ЭНЕРГОФЛЕКС | л | 0.9724 | 1084.44 | 1054.51
29 | Очиститель для клея Армофлекс | л | 0.136 | 1902.89 | 258.79
30 | Лента самоклеящаяся "ЭНЕРГОФЛЕКС" 50 мм | м | 102 | 24.96 | 2546.19
31 | Клипсы (зажимы) | шт | 204 | 5.73 | 1168.74
32 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00018 | 125768.18 | 22.64
33 | Ксилол нефтяной марки А | т | 3e-05 | 99168.62 | 2.98
34 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.000285 | 222004.02 | 63.27
35 | Метиленхлорид | кг | 0.132 | 56.06 | 7.4
36 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм | т | 0.0539 | 86414.47 | 4657.74
37 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром, мм: 16 | т | 0.0099 | 142614.56 | 1411.88
38 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | компл | 1 | 804.81 | 804.81
39 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами и креплениями для водоснабжения, диаметром, мм: 25 | м | 2.5 | 439.23 | 1098.08
40 | Наконечники (заглушки) для полиэтиленовых труб | кг | 0.2682 | 307.6 | 82.5
41 | Вода | м3 | 0.3054 | 21.21 | 6.48
42 | Листы алюминиевые марки АД1H, толщиной 0,5 мм | кг | 0.2244 | 409.22 | 91.83
43 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | м | 45.066 | 27.62 | 1244.84
44 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | м | 32.83 | 36.83 | 1209.13
45 | Прокладки из паронита марки ПМБ (ГOCT 481-80), толщиной 1 мм, диаметром, мм: 50 | шт | 116 | 13.85 | 1606.07
46 | Хомуты для крепления труб, диаметром, мм: 32 | шт. | 127 | 9.96 | 1264.64
47 | Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 6 мм, внутренним диаметром: 35 | м | 18 | 34.03 | 612.61
48 | Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 6 мм, внутренним диаметром: 22 | м | 46 | 21.35 | 982
49 | Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 6 мм, внутренним диаметром: 28 | м | 4 | 26.94 | 107.76
50 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | шт. | 7 | 152.09 | 1064.66
51 | Счетчики горячей воды крыльчатые: ETК-15 | шт. | 1 | 2073.4 | 2073.4
52 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16кгс/см2), диаметром, мм: 15 | шт. | 1 | 115.26 | 115.26
53 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16кгс/см2), диаметром, мм: 25 | шт. | 2 | 238.03 | 476.06
54 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16бБ1бк для воды | шт. | 1 | 233.26 | 233.26
55 | Краны шаровые муфтовые латунные 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 15 | шт. | 13 | 269.41 | 3502.28
56 | Краны шаровые муфтовые латунные 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 20 | шт. | 1 | 296.69 | 296.69
57 | Фильтр магнитный муфтовый, диаметром, мм: 15 | шт. | 1 | 2278.01 | 2278.01
58 | Патрубки вводные диаметром до25 мм | шт | 3 | 32.19 | 96.58
59 | Муфта комбинированная прямая диаметром 20 мм | шт. | 7 | 20.46 | 143.23
60 | Муфта комбинированная угловая диаметром 20 мм | шт. | 6 | 20.46 | 122.77
61 | Муфта комбинированная прямая диаметром 25 мм | шт. | 2 | 20.46 | 40.92
62 | Муфта соединительная диаметром 20 мм | шт. | 14 | 20.46 | 286.46
63 | Муфта соединительная диаметром 25 мм | шт. | 2 | 20.46 | 40.92
64 | Муфта комбинированная прямая диаметром 32 мм | шт. | 2 | 24.96 | 49.93
65 | Муфта соединительная диаметром 32 мм | шт. | 5 | 24.96 | 124.81
66 | Муфта переходная диаметром 25х20 мм | шт. | 1 | 11.12 | 11.12
67 | Муфта переходная 32х25 мм | шт. | 1 | 14.66 | 14.66
68 | Муфта переходная 32х20 мм | шт. | 1 | 14.66 | 14.66
69 | Тройник прямой диаметром 20 мм | шт. | 2 | 15.55 | 31.1
70 | Тройник переходной диаметром 25х20 мм | шт. | 1 | 15.55 | 15.55
71 | Тройник прямой диаметром 32 мм | шт. | 1 | 42.15 | 42.15
72 | Тройник переходной диаметром 32х20 мм | шт. | 6 | 42.15 | 252.9
73 | Угольник прямой диаметром 20 мм | шт. | 2 | 31.03 | 62.07
74 | Угольник прямой диаметром 25 мм | шт. | 2 | 33.28 | 66.57
75 | Угольник прямой диаметром 32 мм | шт. | 6 | 53.2 | 319.19
Горячее водоснабжение
Работа | [5 empty] | 91550.6658
76 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 25 | шт | 53 | 383.3112 | 20315.4936
77 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром, мм 20 | м | 52 | 630.5448 | 32788.3296
78 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром, мм 25 | м | 36 | 474.6314 | 17086.7304
79 | Установка переходых муфт | шт | 3 | 362.3662 | 1087.0986
80 | Установка тройников | шт | 7 | 362.3662 | 2536.5634
81 | Установка колена | шт | 25 | 362.3662 | 9059.155
82 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства) трубками | м | 88 | 98.2114 | 8642.6032
83 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 1.5 | 14.3252 | 21.4878
84 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 1.5 | 8.8028 | 13.2042
Материалы | [5 empty] | 25158.37
85 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм | т | 0.00088 | 239123.22 | 210.43
86 | Клей 88-СА | кг | 0.202 | 252.35 | 50.98
87 | Уайт-спирит | т | 2.1e-05 | 72159.83 | 1.52
88 | Электроды: диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00742 | 72705.46 | 539.47
89 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.00212 | 34.1 | 0.07
90 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | т.шт | 0.07684 | 1957.45 | 150.41
91 | Клей: ЭНЕРГОФЛЕКС | л | 1.258 | 1084.44 | 1364.23
92 | Очиститель для клея Армофлекс | л | 0.176 | 1902.89 | 334.91
93 | Лента самоклеящаяся "ЭНЕРГОФЛЕКС" 50 мм | м | 132 | 24.96 | 3295.07
94 | Клипсы (зажимы) | шт | 264 | 5.73 | 1512.49
95 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00018 | 125768.18 | 22.64
96 | Ксилол нефтяной марки А | т | 3e-05 | 99168.62 | 2.98
97 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.000285 | 222004.02 | 63.27
98 | Метиленхлорид | кг | 0.22 | 56.06 | 12.33
99 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм | т | 0.0583 | 86414.47 | 5037.96
100 | Наконечники (заглушки) для полиэтиленовых труб | кг | 0.4228 | 307.6 | 130.05
101 | Вода | м3 | 0.5108 | 21.21 | 10.83
102 | Листы алюминиевые марки АД1H, толщиной 0,5 мм | кг | 0.2904 | 409.22 | 118.84
103 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | м | 80.19 | 27.62 | 2215.06
104 | Прокладки из паронита марки ПМБ (ГOCT 481-80), толщиной 1 мм, диаметром, мм: 50 | шт | 106 | 13.85 | 1467.61
105 | Хомуты для крепления труб, диаметром, мм: 32 | шт. | 172 | 9.96 | 1712.74
106 | Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 6 мм, внутренним диаметром: 22 | м | 52 | 21.35 | 1110.09
107 | Трубки теплоизоляционные из вспенен-ного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 6 мм, внутренним диаметром: 28 | м | 36 | 26.94 | 969.86
108 | Краны шаровые муфтовые латунные 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 15 | шт. | 9 | 269.41 | 2424.65
109 | Краны шаровые муфтовые латунные 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 20 | шт. | 2 | 296.69 | 593.37
110 | Муфта комбинированная прямая диаметром 20 мм | шт. | 10 | 20.46 | 204.61
111 | Муфта комбинированная угловая диаметром 20 мм | шт. | 3 | 20.46 | 61.38
112 | Муфта комбинированная прямая диаметром 25 мм | шт. | 4 | 20.46 | 81.84
113 | Муфта соединительная диаметром 20 мм | шт. | 15 | 20.46 | 306.92
114 | Муфта соединительная диаметром 25 мм | шт. | 10 | 20.46 | 204.61
115 | Муфта переходная диаметром 25х20 мм | шт. | 3 | 11.12 | 33.35
116 | Тройник прямой диаметром 20 мм | шт. | 2 | 15.55 | 31.1
117 | Тройник переходной диаметром 25х20 мм | шт. | 4 | 15.55 | 62.2
118 | Тройник прямой диаметром 25 мм | шт. | 1 | 24.42 | 24.42
119 | Угольник прямой диаметром 20 мм | шт. | 16 | 31.03 | 496.53
120 | Угольник прямой диаметром 25 мм | шт. | 9 | 33.28 | 299.55
Канализация бытовая
Работа | [5 empty] | 55451.4686
121 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром, мм 50 | м | 42 | 171.8788 | 7218.9096
122 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром, мм 100 | м | 23 | 165.8018 | 3813.4414
123 | Установка тройников | шт | 25 | 362.3662 | 9059.155
124 | Установка колено | шт | 28 | 362.3662 | 10146.2536
125 | Установка переходов | шт | 2 | 362.3662 | 724.7324
126 | Установка ревизии | шт | 2 | 362.3662 | 724.7324
127 | Установка заглушки | шт | 6 | 362.3662 | 2174.1972
128 | Установка грибка вентиляционного | шт | 1 | 362.3662 | 362.3662
129 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | шт | 2 | 664.9182 | 1329.8364
130 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, со смесителем | шт | 2 | 577.6926 | 1155.3852
131 | Установка душевых кабин размером 800х800х1975 мм с пластиковыми поддонами | шт | 3 | 1319.2754 | 3957.8262
132 | Установка моек со смесителем на одно отделение | шт | 1 | 460.5776 | 460.5776
133 | Установка биде полуфорфоровых со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600х350х400 мм | шт | 2 | 806.7896 | 1613.5792
134 | Установка трапов чугунных эмалированных, диаметром, мм 50 (Т-50) | шт | 3 | 3.54 | 10.62
135 | Монтаж установки Green Rock ES 6 | шт | 1 | 11975.1238 | 11975.1238
136 | Установка муфты переходной | шт | 2 | 362.3662 | 724.7324
Материалы | [5 empty] | 450623.1461
137 | Каболка | т | 0.0009 | 182991.332 | 164.6922
138 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.44 | 42.2865 | 60.8925
139 | Краски: масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.00065 | 124949.728 | 81.2173
140 | Олифа: комбинированная: К-3 | т | 0.00032 | 204884.816 | 65.5631
141 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0.00072 | 69499.876 | 50.0399
142 | Поковки: строительные обыкновенные (скобы, закрепи, хомуты и т. д. ) массой, кг: 1,8 | кг | 4 | 69.5681 | 278.2723
143 | Резинотехнические изделия: Пластина: резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0.16 | 287.1388 | 45.9422
144 | Цемент: гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.0006 | 12754.148 | 7.6525
145 | Шурупы: с полукруглой головкой, мм: 2,5х20 | т | 0.00041 | 78571.008 | 32.2141
146 | Электроды диаметром 4 мм: Э50А | т | 0.0036 | 78571.008 | 282.8556
147 | Очес льняной | кг | 0.285 | 289.185 | 82.4177
148 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 2 | 68.204 | 136.408
149 | Дюбели: распорные полиэтиленовые, мм: 6,0х30 | шт | 28 | 1.0231 | 28.6457
150 | Замазка: суриковая | кг | 2.2 | 86.6191 | 190.562
151 | Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 1.55 | 791.1664 | 1226.3079
152 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт | 2 | 1145.8272 | 2291.6544
153 | Клей фенолполивинилацетатный: марки БФ-2, сорт I | т | 0.00016 | 185228.4232 | 29.6365
154 | Прокладки металлические | кг | 15.2 | 100.2599 | 1523.9502
155 | Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600х350х400 мм | компл | 2 | 4392.3376 | 8784.6752
156 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром, мм: 10 | т | 3e-05 | 87846.752 | 2.6354
157 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром, мм: 16 | т | 0.00111 | 142614.564 | 158.3022
158 | Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой с резиновой пробкой, размером 260х140х110 мм | компл | 3 | 1261.774 | 3785.322
159 | Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром 100 мм | м | 22.95 | 355.3428 | 8155.1182
160 | Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром, мм: 50 | м | 41.92 | 181.4226 | 7605.2371
161 | Кабина душевая 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном | комплект | 3 | 49516.104 | 148548.312
162 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0.001 | 4276.3908 | 4.2764
163 | Вода | м3 | 0.5249 | 21.2114 | 11.1339
164 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.24 | 66.8399 | 16.0416
165 | Хомуты для крепления труб, диаметром, мм: 50 | шт. | 60 | 57.7006 | 3462.035
166 | Хомуты для крепления труб, диаметром, мм: 100 | шт. | 20 | 105.4434 | 2108.8677
167 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, встраиваемые с креплениями МСВЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном | комплект | 1 | 3396.5592 | 3396.5592
168 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками | комплект | 2 | 3178.3064 | 6356.6128
169 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | комплект | 2 | 2298.4748 | 4596.9496
170 | Ревизии, диаметром 110 мм | шт. | 2 | 503.3455 | 1006.691
171 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 2 | 117.3109 | 234.6218
172 | Унитаз-компакт Kомфорт | комплект | 2 | 2407.6012 | 4815.2024
173 | Колено ПВХ диаметром 50 мм | шт | 16 | 113.2186 | 1811.4982
174 | Колено ПВХ диаметром 50/45 мм | шт | 8 | 113.2186 | 905.7491
175 | Муфта переходная ф160х110/ф110х50 | шт | 10 | 113.2186 | 1132.1864
176 | Муфта переходная ф110х50 | шт | 10 | 113.2186 | 1132.1864
177 | Колено ПВХ диаметром 110 мм | 10 шт. | 4 | 859.3704 | 3437.4816
178 | Тройники полиэтиленовые равнопроходные (ТУ 2248-032-00203536-96), диаметром, мм: 50 | шт. | 13 | 476.0639 | 6188.831
179 | Тройники полиэтиленовые равнопроходные (ТУ 2248-032-00203536-96), диаметром, мм: 110 | шт. | 4 | 1370.9004 | 5483.6016
180 | Тройники неравнопроходные (ТУ 2248-032-00203536-96) диаметром, мм: 110х50 | шт. | 8 | 1200.3904 | 9603.1232
181 | Переход ПВХ диаметром, мм: 110х50 | шт. | 2 | 1200.3904 | 2400.7808
182 | Заглушки полиэтиленовые диаметром, мм: 110 | шт. | 6 | 3867.1668 | 23203.0008
183 | Грибок вентиляционный диаметром, мм: 110 | шт. | 1 | 3867.1668 | 3867.1668
184 | Установка Green Rock ES 6 | шт | 1 | 181830.0225 | 181830.0225
| Итого материалы и оборудование |  |  |  | 508739.3961
| Итого стоимость работ |  |  |  | 229988.5129
| Всего |  |  |  | 738727.909
| в том числе НДС |  |  |  | 112687.3082